|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН I, СН II и НН**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Показатели | Базовый период 2015г. | | | | | Период регулирования 2017г. | | | | | | всего | ВН | СН I | СН II | НН | всего | ВН | СН I | СН II | НН | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 1 | Поступление эл.энергии в сеть, всего | 19,301 |  |  | 19,301 | 12,107 | 19,301 |  |  | 19,301 | 12,107 | | 1.1 | из смежной сети, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | в том числе из сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | СН I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | СН II |  |  |  |  | 12,107 |  |  |  |  | 12,107 | | 1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1.3 | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 19,301 |  |  | 19,301 |  | 19,301 |  |  | 19,301 |  | | 1.4 | поступление эл.энергии от других организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2 | Потери электроэнергии в сети | 1,166 |  |  | 1,040 | 0,126 | 1,166 |  |  | 1,040 | 0,126 | |  | то же в % (п.2 / п.1) | 6,04 |  |  | 5,387 | 1,041 | 6,04 |  |  | 5,387 | 1,041 | | 3 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4 | Полезный отпуск из сети | 18,135 |  |  | 18,261 | 11,981 | 18,135 |  |  | 18,261 | 11,981 | | 4.1 | в т.ч. собственным потребителям ЭСО | 1,021 |  |  |  | 1,021 | 1,021 |  |  |  | 1,021 | |  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | потребителям, присоединенным к центру питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | на генераторном напряжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.2 | потребителям оптового рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4.3 | сальдо переток в другие организации | 17,115 |  |  | 6,154 | 10,960 | 17,115 |  |  | 6,154 | 10,960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | (млн.кВт.ч) | | | |
| Электрическая мощность по диапазонам напряжения ООО «Профит» | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |  | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | (МВт) | | |
| № п/п | Показатели | | Базовый период 2015 г. | | | | | | | | | Период регулирования 2017г. | | | | | | | |
| всего | ВН | | СН I | | СН II | | НН | | всего | | ВН | | СН I | | СН II | | НН | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | | |
| 1 | Поступление эл.энергии в сеть, всего | | 4,86 |  | |  | | 4,86 | | 3,05 | | 4,86 | |  | |  | | 4,86 | | 3,05 | | | |
| 1.1 | из смежной сети, всего | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | в том числе из сети | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | ВН | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | СН I | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | СН II | |  |  | |  | |  | | 3,05 | |  | |  | |  | |  | | 3,05 | | | |
| 1.2. | от электростанций ПЭ (ЭСО) | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 1.3 | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | | 4,86 |  | |  | | 4,86 | |  | | 4,86 | |  | |  | | 4,86 | |  | | | |
| 1.4 | поступление эл.энергии от других организаций | |  |  | |  | |  | | 4,86 | |  | |  | |  | |  | | 4,86 | | | |
| 2 | Потери мощности в сети | | 0,29 |  | |  | | 0,26 | | 0,04 | | 0,29 | |  | |  | | 0,26 | | 0,04 | | | |
|  | то же в % (п.2 / п.1) | | 6,04 |  | |  | | 5,31 | | 1,170 | | 6,04 | |  | |  | | 5,31 | | 1,170 | | | |
| 3 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 4 | Полезный отпуск из сети | | 4,56 |  | |  | | 4,60 | | 3,01 | | 4,56 | |  | |  | | 4,60 | | 3,01 | | | |
| 4.1 | в т.ч. собственным потребителям ЭСО | | 0,74 |  | |  | | 0,35 | | 0,38 | | 0,74 | |  | |  | | 0,35 | | 0,38 | | | |
|  | из них: | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | потребителям, присоединенным к центру питания | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | на генераторном напряжении | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 4.2 | потребителям оптового рынка | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 4.3 | сальдо переток в другие организации | | 3,83 |  | |  | | 1,20 | | 2,63 | | 3,83 | |  | |  | | 1,20 | | 2,63 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |  | |  |