Информация
о фактических значениях показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Профит»  за 2018г.

	№ п/п
	Целевые и прочие показатели
	Ед.изм.
	Фактические значения целевых и прочих показателей

	1
	Целевые показатели
	
	

	1.1
	Расход эл.энергии на единицу выработки тепловой энергии
	КВтч/Гкал
	38,6

	1.2
	Расход воды на единицу выработки тепловой энергии
	куб.м/Гкал
	1,58

	2
	Прочие показатели
	
	

	2.1
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии
	кг.у.т./Гкал
	160,6


	2.2
	Отношения величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал/м 2
	0,7

	2.3
	Величина технологических потерь при переаче тепловой энергии. Теплоносителя по тепловым сетям
	Гкал
	1005,0


