ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФИТ»

График плановых отключений ЭТУ на 2020 год

| № п/п | Отключенные потребители | Отключение электроэнергии | Планируемое включение | Причина отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Корпус, потребители | дата | время | дата | время |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ТП-1 | Корпус 1, корпус 6, административный корпус, КПП-1 | 12.04.2020 | 8:00 | 12.04.2020 | 20:00 | Чистка оборудования ТП-1, испытания кабельных линий 0,4 кВ |
| 2 | ТП-2 | Корпуса 2,5,7,8,13 Водопроводная мастерская, КПП-2,6, МЕГАФОН | 19.01.2020 | 8:00 | 19.01.2020 | 22:00 | Чистка оборудования ТП-2 |
| 3 | ТП-2 | Корпуса 2,5,7,8,13 Водопроводная мастерская, КПП-2,6 | 19.01.2020 | 8:00 | 19.01.2020 | 16:00 | Чистка оборудования ТП-2 РУ 0,4 кВ, испытания кабельных линий 0,4 кВ |
| 4 | ТП-3 | Корпуса 7,8 | 19.01.2020 | 8:00 | 19.01.2020 | 16:00 | Чистка оборудования ТП-3 РУ 0,4 кВ, испытания кабельных линий 0,4 кВ |
| 5 | ТП-7 | Корпус 6 (ЭРКОН, арендаторы), Планета БАМ, УК ВАШ ОФИС (Т-20), МЕГАФОН (Т-15 6 кВ), ТП-8 (все арендаторы на Востоке. Мегафон) | 15.11.2020 | 8:00 | 15.11.2020 | 20:00 | Чистка оборудования ТП-7, испытания кабельных линий 0,4 кВ |
| 6 | ТП-8 | Корпус 12 (офисы восточной части корпуса) | 22.03.2020 | 18:30 | 22.03.2020 | 23:00 | Чистка оборудования ТП-8 испытания кабельных линий 0,4 кВ |
| 7 | ТП-10 | Корпус 12 (помещения восточной части корпуса) | 22.03.2020 | 18:30 | 22.03.2020 | 23:00 | Чистка оборудования ТП-10, испытания кабельных линий 0,4 кВ |
| 8 | ТП-4 | Корпус 2 (КЕРАМЭЛ, АПРЕЛЬ, ГТС) | 25.10.2020 | 8:00 | 25.10.2020 | 18:00 | Чистка оборудования ТП-4, испытания кабельных линий 0,4 кВ |
| 9 | ТП-5 | Корпус 11, Храм, ТЕХНО ТОР | 09.02.2020 | 8:00 | 09.02.2020 | 18:00 | Чистка оборудования ТП-5, испытания кабельных линий 0,4 кВ |
| 10 | РУ 0,4 кВ (корпус 13) | Корпус 13 | 09.02.2020 | 8:00 | 09.02.2020 | 18:00 | Чистка оборудования РУ 0,4 кВ, испытания кабельных линий 0,4 кВ |